## 汇总
| 检测专项 | 检测项目 | 必备/可选 | 检测参数 | 2025开展能力验证计划编号 | 开展能力验证计划名称 | 质控样品
一 | 建筑材料及构配件 | 1水泥 | 必备 | 1.1凝结时间 | CTC PT-2025-6、CTC PT-2025-7 | 水泥凝结时间检测（第一批）、水泥凝结时间检测（第二批） | 有
|  |  | 必备 | 1.3胶砂强度 | CTC PT-2025-8、CTC PT-2025-9 | 水泥胶砂强度检测（第一批）、水泥胶砂强度检测（第二批） | 有
|  |  | 必备 | 1.4氯离子含量 | CTC PT-2025-62、CTC PT-2025-63 | 水泥中氯离子含量测定（第一批）、水泥中氯离子含量测定（第二批） | 有
|  |  | 可选 | 1.6*氧化镁含量 | CTC PT-2025-86 | 水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 1.7*碱含量 | CTC PT-2025-86 | 水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 1.8*三氧化硫含量 | CTC PT-2025-86 | 水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量测定 | 有
|  | 2钢筋（含焊接与机械连接） | 必备 | 2.1屈服强度 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 2.2抗拉强度 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 2.3断后伸长率 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 2.4最大力下总延伸率 | CTC PT-2025-113 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  | 3骨料、集料 | 必备 | 3.1.1颗粒级配 | CTC PT-2025-51 | 建设用砂细度模数检测 | 有
|  |  | 必备 | 3.1.4亚甲蓝值与石粉含量〔人工砂） | CTC PT-2025-52、CTC PT-2025-83 | 机制砂石粉含量测定、机制砂亚甲蓝值测定 | 石粉含量有
|  |  | 必备 | 3.1.6氯离子含量 | CTC PT-2025-65 | 建筑用砂（海砂）氯离子含量测定 | 有
|  |  | 必备 | 3.2.4压碎值指标 | CTC PT-2025-21 | 建设用碎石压碎指标测定 | 有
|  | 4砖、砌块、瓦、墙板 | 必备 | 4.1抗压强度 | CTC PT-2025-50 | 混凝土路面砖抗压强度的测定 | 有
|  |  | 可选 | 4.4*吸水率 | CTC PT-2025-44 | 陶瓷砖吸水率测定 | 有
|  | 5混凝土及拌合用水 | 必备 | 5.1抗压强度 | CTC PT-2025-16、CTC PT-2025-17、CTC PT-2025-18 | 混凝土立方体抗压强度检测（第一批）、混凝土立方体抗压强度检测（第二批）、混凝土立方体抗压强度检测（第三批） | 有
|  |  | 必备 | 5.4氯离子含量 | CTC PT-2025-61 | 混凝土中氯离子含量测定 | 有
|  |  | 必备 | 5.5拌合用水（氯离子含量） | CTC PT-2025-85 | 混凝土用水化学分析 | 有
|  |  | 可选 | 5.15*碱含量 | CTC PT-2025-85 | 混凝土用水化学分析 | 有
|  |  | 可选 | 5.17*拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量） | CTC PT-2025-85 | 混凝土用水化学分析 | 有
|  | 6混凝土外加 剂 | 必备 | 6.2pH值 | CTC PT-2025-84 | 混凝土外加剂pH测定 | 有
|  |  | 必备 | 6.7固体含量（或含水率） | CTC PT-2025-15 | 混凝土外加剂含固量检测 | 暂无
|  |  | 必备 | 6.8限制膨胀率 | CTC PT-2025-14 | 混凝土膨胀剂物理性能检测 | 有
|  |  | 必备 | 6.10氯离子含量 | CTC PT-2025-66 | 混凝土外加剂中氯离子含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 6.15*碱含量 | CTC PT-2025-67 | 混凝土外加剂总碱量测定 | 有
|  | 7混凝土掺合 料 | 必备 | 7.1细度 | CTC PT-2025-13 | 粉煤灰性能检测 | 有
|  |  | 必备 | 7.2烧失量 | CTC PT-2025-13 | 粉煤灰性能检测 | 有
|  |  | 必备 | 7.3需水量比 | CTC PT-2025-13 | 粉煤灰性能检测 | 有
|  |  | 可选 | 7.9*三氧化硫含量 | CTC PT-2025-89 | 石膏化学分析 | 有
|  |  | 可选 | 7.10*放射性 | CTC PT-2025-70 | 建筑材料放射性检测 | 有
|  | 8砂浆 | 必备 | 8.1抗压强度 | CTC PT-2025-19 | 砂浆立方体试件抗压强度检测 | 有
|  | 9土 | 必备 | 9.1最大干密度 | CTC PT-2025-34 | 土的击实试验 | 暂无
|  |  | 必备 | 9.2最优含水率 | CTC PT-2025-34 | 土的击实试验 | 暂无
|  | 10防水材料及防水密封材料 | 必备 | 10.1.1可溶物含量 | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.1.2拉力 | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.1.3延伸率（或最大力时延伸率） | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.1.8断裂拉伸强度 | CTC PT-2025-28 | 高分子防水卷材拉伸性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.1.9断裂伸长率 | CTC PT-2025-28 | 高分子防水卷材拉伸性能测定 | 有
|  |  | 可选 | 10.1.11*接缝剥离强度 | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.2.1固体含量 | CTC PT-2025-26 | 防水涂料固体含量测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.2.2拉伸强度 | CTC PT-2025-27 | 防水涂料拉伸性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.2.6断裂伸长率 | CTC PT-2025-27 | 防水涂料拉伸性能测定 | 有
|  |  | 可选 | 10.3.6*拉伸强度 | CTC PT-2025-32 | 建筑用密封胶拉伸性能测试 | 有
|  |  | 可选 | 10.3.7*撕裂强度 | CTC PT-2025-141 | 橡胶撕裂强度检测 | 有
|  |  | 可选 | 10.3.8*硬度 | CTC PT-2025-30 | 橡胶邵尔硬度检测 | 有
|  | 11瓷砖及石材 | 必备 | 11.1吸水率 | CTC PT-2025-44 | 陶瓷砖吸水率测定 | 有
|  |  | 可选 | 11.4*放射性 | CTC PT-2025-70 | 建筑材料放射性检测 | 有
|  | 12塑料及金属 管材* | 可选 | 12.1.7*熔融温度 | CTC PT-2025-136 | 塑料熔融温度测定 | 有
|  |  | 可选 | 12.1.8*简支梁冲击 | CTC PT-2025-138 | 塑料简支梁冲击性能测定 | 有
|  |  | 可选 | 12.1.11*拉伸屈服应力 | CTC PT-2025-137 | 塑料拉伸性能测定 | 有
|  |  | 可选 | 12.1.12*密度 | CTC PT-2025-133 | 塑料密度测定（浸渍法） | 有
|  |  | 可选 | 12.1.15*溶体质量流动速率 | CTC PT-2025-135 | 塑料熔体质量流动速率测定 | 有
|  |  | 可选 | 12.1.16*氧化诱导时间 | CTC PT-2025-134 | 塑料氧化诱导时间测定 | 有
|  |  | 可选 | 12.1.17*维卡软化温度 | CTC PT-2025-132 | 塑料维卡软化温度测定 | 有
|  |  | 可选 | 12.1.22*灰分 | CTC PT-2025-139 | 塑料灰分测定 | 有
|  | 13预制混凝土 构件* | 可选 | 13.3*裂缝宽度 | CTC PT-2025-106 | 裂缝宽度检测（北京及周边） | 有
|  |  | 可选 | 13.7*保护层厚度 | CTC PT-2025-98、CTC PT-2025-99 | 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批）、钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批） | 有
|  | 14预应力钢绞 线* | 可选 | 14.1*整根钢绞线最大力 | CTC PT-2025-115 | 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验 | 有
|  |  | 可选 | 14.2*最大力总伸长率 | CTC PT-2025-115 | 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验 | 有
|  |  | 可选 | 14.3*抗拉强度 | CTC PT-2025-115 | 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验 | 有
|  |  | 可选 | 14.4*0.2%屈服力 | CTC PT-2025-115 | 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验 | 有
|  | 15预应力混凝 土用锚具夹 具及连接器* | 可选 | 15.1*硬度 | CTC PT-2025-117、CTC PT-2025-118、CTC PT-2025-119、CTC PT-2025-120、CTC PT-2025-121、CTC PT-2025-122、CTC PT-2025-123 | 金属洛氏硬度测试、金属洛氏硬度测试、金属布氏硬度测试、金属布氏硬度测试、金属维氏硬度测试、金属维氏硬度测试、金属里氏硬度测试 | 有
|  | 16预应力混凝 土用波绞管* | 可选 | 16.2.1*环刚度 | CTC PT-2025-38 | 热塑性塑料管材环刚度测定 | 有
|  | 17材料中有害 物质* | 可选 | 17.1*放射性 | CTC PT-2025-70 | 建筑材料放射性检测 | 有
|  |  | 可选 | 17.4*苯 | CTC PT-2025-68 | 胶粘剂中苯含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 17.5*甲苯 | CTC PT-2025-72 | 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 17.6*二甲苯 | CTC PT-2025-72 | 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 17.7*乙苯 | CTC PT-2025-72 | 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量测定 | 有
|  | 22加固材料* | 可选 | 22.7*不挥发物含量（结构胶粘剂） | CTC PT-2025-69 | 胶粘剂不挥发物含量的测定 | 有
二 | 主体 结构 及装 饰装 修 | 1混凝士结构 构件强度﹑砌 体结构构件 强度 | 必备 | 1.1混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等） | CTC PT-2025-100、CTC PT-2025-101、CTC PT-2025-102 | 回弹法检测混凝土抗压强度（北京及周边）、回弹法检测混凝土抗压强度（江苏）、回弹法检测混凝土抗压强度（广东） | 暂无
|  | 2钢筋及保护 层厚度 | 必备 | 2.1钢筋保护层厚度 | CTC PT-2025-98、CTC PT-2025-99 | 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批）、钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批） | 有
|  |  | 可选 | 2.2间距 | CTC PT-2025-98、CTC PT-2025-99 | 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批）、钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批） | 有
|  | 7结构构件性 能*〔涵盖砌 体、混凝土、木结构) | 可选 | 7.1*静载试验 | CTC PT-2025-97 | 单桩竖向抗压静载试验（北京及周边） | 暂无
|  | 8装饰装修工 程* | 可选 | 8.2*饰面砖粘结强度 | CTC PT-2025-20 | 陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度测定 | 有
|  | 9室内环境污 染物* | 可选 | 9.1*甲醛 | CTC PT-2025-80 | 空气中甲醛含量测定（水剂样品） | 有
|  |  | 可选 | 9.2*氨 | CTC PT-2025-81 | 空气中氨浓度测定（水剂样品） | 有
|  |  | 可选 | 9.4*苯 | CTC PT-2025-79 | 溶剂中苯浓度测定 | 有
三 | 钢结 构 | 1钢材及焊接 材料 | 必备 | 1.1屈服强度 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 1.2抗拉强度 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 1.3伸长率 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 可选 | 1.5*断面收缩率 | CTC PT-2025-112 | 金属材料棒材室温拉伸试验（50kN～100kN试验机,试样直径5mm，两端M12标准螺纹） | 暂无
|  |  | 可选 | 1.6*硬度 | CTC PT-2025-117、CTC PT-2025-118、CTC PT-2025-119、CTC PT-2025-120、CTC PT-2025-121、CTC PT-2025-122、CTC PT-2025-123 | 金属洛氏硬度测试、金属洛氏硬度测试、金属布氏硬度测试、金属布氏硬度测试、金属维氏硬度测试、金属维氏硬度测试、金属里氏硬度测试 | 有
|  |  | 可选 | 1.9*钢材元素含量（钢材化学分析C、S、P） | CTC PT-2025-124 | 低合金钢化学分析（光谱法） | 有
|  | 2焊缝 | 必备 | 2.2内部缺陷探伤〔超声法/射线法） | CTC PT-2025-108 | 建筑钢结构焊缝超声波检测 | 有
|  | 3钢结构防腐 及防火涂装 | 必备 | 3.1涂层厚度 | CTC PT-2025-103 | 钢结构涂装质量检测 | 有
四 | 地基 基础 | 1地基及复合 地基 | 必备 | 1.1承载力（静载试验/动力触探试验等） | CTC PT-2025-97 | 单桩竖向抗压静载试验（北京及周边） | 暂无
|  | 2柱的承载力 | 必备 | 2.2竖向抗压承载力（静载试验/自平衡/高应变法等） | CTC PT-2025-97 | 单桩竖向抗压静载试验（北京及周边） | 暂无
|  | 3桩身完整性 | 必备 | 3.1桩身完整性〔低应变法/声波透射法/钻芯法等） | CTC PT-2025-92、CTC PT-2025-93、CTC PT-2025-94、CTC PT-2025-95 | 低应变法检测基桩桩身完整性（北京及周边）、低应变法检测基桩桩身完整性（海南）、低应变法检测基桩桩身完整性（江苏）、低应变法检测基桩桩身完整性（广东） | 暂无
|  | 5地下连续墙* | 可选 | 5.1*墙身完整性〔声波透射法/钻芯法等） | CTC PT-2025-96 | 超声波透射法检测基桩桩身完整性（北京及周边） | 有
五 | 建筑 节能 | 1保温﹑绝热材料 | 必备 | 1.1导热系数或热阻 | CTC PT-2025-56、CTC PT-2025-57 | 保温材料导热系数测定（第一批）、保温材料导热系数测定（第一批） | 有
|  |  | 必备 | 1.3压缩强度或抗压强度 | CTC PT-2025-43 | 硬质泡沫塑料压缩性能检测 | 有
|  |  | 可选 | 1.4*燃烧性能 | CTC PT-2025-59、CTC PT-2025-60 | 建筑材料燃烧性能测定、硬质泡沫塑料燃烧性能检测（垂直燃烧法） | 有
|  | 4保温砂浆 | 必备 | 4.1抗压强度 | CTC PT-2025-19 | 砂浆立方体试件抗压强度检测 | 有
|  | 7建筑外窗 | 必备 | 7.1气密性能 | CTC PT-2025-41 | 建筑门窗气密性检测 | 有
|  |  | 可选 | 7.6*可见光透射比 | CTC PT-2025-55 | 建筑玻璃光学性能测定 | 有
|  | 节能工程 | 必备 | 8.4外窗气密性能 | CTC PT-2025-41 | 建筑门窗气密性检测 | 有
|  | 9电线电缆 | 必备 | 9.1导体电阻值 | CTC PT-2025-149 | 电线电缆产品—导体直流电阻测定 | 有
|  | 11供暖通风空 调节能工程 用材料、构件 和设备* | 可选 | 11.3.1*导热系数或热阻 | CTC PT-2025-56、CTC PT-2025-57 | 保温材料导热系数测定（第一批）、保温材料导热系数测定（第一批） | 有
|  | 13可再生能源 应用系统* | 可选 | 13.3.1*发电功率 | CTC PT-2025-153 | 光伏组件标准测试条件下峰值功率检测 | 暂无
|  |  | 可选 | 13.3.2*发电效率 | CTC PT-2025-153 | 光伏组件标准测试条件下峰值功率检测 | 暂无
六 | 建筑 幕墙 | 1密封胶 | 必备 | 1.1邵氏硬度 | CTC PT-2025-30 | 橡胶邵尔硬度检测 | 有
|  | 2幕墙玻璃 | 必备 | 2.2可见光透射比 | CTC PT-2025-55 | 建筑玻璃光学性能测定 | 有
|  | 3幕墙 | 必备 | 3.1气密性能 | CTC PT-2025-42 | 建筑幕墙气密性 | 有
七 | 市政工程材料 | 1土、无机结合稳定材料 | 必备 | 1.2液限 | CTC PT-2025-35 | 土的界限含水率测定 | 有
|  |  | 必备 | 1.3塑限 | CTC PT-2025-35 | 土的界限含水率测定 | 有
|  |  | 必备 | 1.4击实 | CTC PT-2025-34 | 土的击实试验 | 暂无
|  |  | 可选 | 1.13*有机质含量 | CTC PT-2025-210 | 土壤有机质测定 | 有
|  |  | 可选 | 1.14*易溶盐含量 | CTC PT-2025-207 | 土壤中交换性盐基总量测定 | 有
|  | 2土工合成材 料 | 必备 | 2.1拉伸强度 | CTC PT-2025-37 | 土工布宽条拉伸检测 | 有
|  |  | 必备 | 2.2延伸率 | CTC PT-2025-37 | 土工布宽条拉伸检测 | 有
|  |  | 必备 | 2.3梯形撕裂强度 | CTC PT-2025-36 | 土工布撕破强力检测 | 有
|  | 3掺合科（粉煤灰、钢渣） | 必备 | 3.1烧失量 | CTC PT-2025-13 | 粉煤灰性能检测 | 有
|  |  | 必备 | 3.2细度 | CTC PT-2025-13 | 粉煤灰性能检测 | 有
|  |  | 必备 | 3.4SiO2含量 | CTC PT-2025-90 | 粉煤灰中二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁的测定 | 有
|  |  | 必备 | 3.5Al2O3含量 | CTC PT-2025-90 | 粉煤灰中二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁的测定 | 有
|  |  | 必备 | 3.6Fe2O3含量 | CTC PT-2025-90 | 粉煤灰中二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁的测定 | 有
|  | 4沥青及乳化沥青 | 必备 | 4.1针入度 | CTC PT-2025-46 | 沥青针入度、软化点、延度检测 | 有
|  |  | 必备 | 4.2软化点 | CTC PT-2025-46 | 沥青针入度、软化点、延度检测 | 有
|  |  | 必备 | 4.3延度 | CTC PT-2025-46 | 沥青针入度、软化点、延度检测 | 有
|  |  | 可选 | 4.19*密度 | CTC PT-2025-48 | 沥青密度检测 | 有
|  | 5沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 | 必备 | 5.1.1压碎值 | CTC PT-2025-21 | 建设用碎石压碎指标测定 | 有
|  |  | 必备 | 5.2.3颗粒级配 | CTC PT-2025-51 | 建设用砂细度模数检测 | 有
|  |  | 可选 | 5.2.5*亚甲蓝值 | CTC PT-2025-53 | 机制砂亚甲蓝值测定 | 有
|  | 6沥青混合料 | 必备 | 6.4油石比 | CTC PT-2025-49 | 沥青混合料中沥青含量的检测 | 有
|  | 7路面砖及路缘石 | 必备 | 7.1抗压强度 | CTC PT-2025-50 | 混凝土路面砖抗压强度的测定 | 有
|  | 9水泥 | 必备 | 9.1凝结时间 | CTC PT-2025-6、CTC PT-2025-7 | 水泥凝结时间检测（第一批）、水泥凝结时间检测（第二批） | 有
|  |  | 必备 | 9.3胶砂强度 | CTC PT-2025-8、CTC PT-2025-9 | 水泥胶砂强度检测（第一批）、水泥胶砂强度检测（第二批） | 有
|  |  | 必备 | 9.4氯离子含量 | CTC PT-2025-62、CTC PT-2025-63 | 水泥中氯离子含量测定（第一批）、水泥中氯离子含量测定（第二批） | 有
|  |  | 可选 | 9.6*氧化镁含量 | CTC PT-2025-86 | 水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 9.7*碱含量 | CTC PT-2025-86 | 水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 9.8*三氧化硫含量 | CTC PT-2025-86 | 水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量测定 | 有
|  | 10骨料、集料 | 必备 | 10.1.1颗粒级配 | CTC PT-2025-51 | 建设用砂细度模数检测 | 有
|  |  | 必备 | 10.1.4亚甲蓝值与石粉含量（人工砂） | CTC PT-2025-52、CTC PT-2025-83 | 机制砂石粉含量测定、机制砂亚甲蓝值测定 | 石粉含量有
|  |  | 必备 | 10.1.6氯离子含量 | CTC PT-2025-65 | 建筑用砂（海砂）氯离子含量测定 | 有
|  |  | 必备 | 10.2.4压碎值指标 | CTC PT-2025-21 | 建设用碎石压碎指标测定 | 有
|  | 11钢筋（含焊接与机械连接） | 必备 | 11.1屈服强度 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 11.2抗拉强度 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 11.3断后伸长率 | CTC PT-2025-113、CTC PT-2025-114 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  |  | 必备 | 11.4最大力下总延伸率 | CTC PT-2025-113 | 钢筋拉伸试验 | 有
|  | 12外加剂 | 必备 | 12.2pH值 | CTC PT-2025-84 | 混凝土外加剂pH测定 | 有
|  |  | 必备 | 12.7固体含量（或含水率） | CTC PT-2025-15 | 混凝土外加剂含固量检测 | 暂无
|  |  | 必备 | 12.8限制膨胀率 | CTC PT-2025-14 | 混凝土膨胀剂物理性能检测 | 有
|  |  | 必备 | 12.10氯离子含量 | CTC PT-2025-66 | 混凝土外加剂中氯离子含量测定 | 有
|  |  | 可选 | 12.15*碱含量 | CTC PT-2025-67 | 混凝土外加剂总碱量测定 | 有
|  | 13砂浆 | 必备 | 13.1抗压强度 | CTC PT-2025-19 | 砂浆立方体试件抗压强度检测 | 有
|  | 14混凝土 | 必备 | 14.1抗压强度 | CTC PT-2025-16、CTC PT-2025-17、CTC PT-2025-18 | 混凝土立方体抗压强度检测（第一批）、混凝土立方体抗压强度检测（第二批）、混凝土立方体抗压强度检测（第三批） | 有
|  |  | 必备 | 14.4氯离子含量 | CTC PT-2025-61 | 混凝土中氯离子含量测定 | 有
|  | 15防水材料及防水密封材料 | 必备 | 15.1.1可溶物含量 | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 15.1.2拉力 | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 15.1.3延伸率（或最大力时延伸率） | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 15.1.8断裂拉伸强度 | CTC PT-2025-28 | 高分子防水卷材拉伸性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 15.1.9断裂伸长率 | CTC PT-2025-28 | 高分子防水卷材拉伸性能测定 | 有
|  |  | 可选 | 15.1.11*接缝剥离强度 | CTC PT-2025-29 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 15.4.1固体含量 | CTC PT-2025-26 | 防水涂料固体含量测定 | 有
|  |  | 必备 | 15.4.2拉伸强度 | CTC PT-2025-27 | 防水涂料拉伸性能测定 | 有
|  |  | 必备 | 15.4.6断裂伸长率 | CTC PT-2025-27 | 防水涂料拉伸性能测定 | 有
|  |  | 可选 | 15.5.6*拉伸强度 | CTC PT-2025-32 | 建筑用密封胶拉伸性能测试 | 有
|  |  | 可选 | 15.5.7*撕裂强度 | CTC PT-2025-141 | 橡胶撕裂强度检测 | 有
|  |  | 可选 | 15.5.8*硬度 | CTC PT-2025-30 | 橡胶邵尔硬度检测 | 有
|  | 16水 | 必备 | 16.1氯离子含量 | CTC PT-2025-85 | 混凝土用水化学分析 | 有
|  |  | 可选 | 16.2*pH值 | CTC PT-2025-85 | 混凝土用水化学分析 | 有
|  |  | 可选 | 16.3*硫酸根离子含量 | CTC PT-2025-85 | 混凝土用水化学分析 | 有
|  |  | 可选 | 16.8*碱含量 | CTC PT-2025-85 | 混凝土用水化学分析 | 有
|  | 17石灰* | 可选 | 17.1*有效氧化钙和氧化镁含量 | CTC PT-2025-91 | 石灰中有效氧化钙和氧化镁的测定 | 有
|  | 18石材* | 可选 | 18.1*干燥压缩强度 | CTC PT-2025-40 | 石材力学性能检测 | 有
|  |  | 可选 | 18.5*体积密度 | CTC PT-2025-39 | 石材物理性能检测 | 有
|  |  | 可选 | 18.6*吸水率 | CTC PT-2025-39 | 石材物理性能检测 | 有
九 | 桥梁与地下工程 | 1桥梁结构与 构件 | 必备 | 1.13混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等) | CTC PT-2025-100、CTC PT-2025-101、CTC PT-2025-102 | 回弹法检测混凝土抗压强度（北京及周边）、回弹法检测混凝土抗压强度（江苏）、回弹法检测混凝土抗压强度（广东） | 暂无
|  |  | 必备 | 1.15钢筋位置及保护层厚度 | CTC PT-2025-98、CTC PT-2025-99 | 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批）、钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批） | 有
|  | 2隧道主体结 构 | 必备 | 2.7锚杆长度 | CTC PT-2025-233 | 锚杆锚固质量无损检测（重庆） | 暂无
|  |  | 必备 | 2.12混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等） | CTC PT-2025-100、CTC PT-2025-101、CTC PT-2025-102 | 回弹法检测混凝土抗压强度（北京及周边）、回弹法检测混凝土抗压强度（江苏）、回弹法检测混凝土抗压强度（广东） | 暂无
|  |  | 必备 | 2.13钢筋位置及保护层厚度 | CTC PT-2025-98、CTC PT-2025-99 | 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批）、钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批） | 有
|  | 5桥梁伸缩装 置* | 可选 | 5.6*涂层厚度 | CTC PT-2025-103 | 钢结构涂装质量检测 | 有
|  | 6隧道环境* | 可选 | 6.5*二氧化硫浓度 | CTC PT-2025-82 | 空气中二氧化硫测定（水剂样品） | 有
|  | 8综合管廊主 体结构* | 可选 | 8.6*混凝士强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等） | CTC PT-2025-100、CTC PT-2025-101、CTC PT-2025-102 | 回弹法检测混凝土抗压强度（北京及周边）、回弹法检测混凝土抗压强度（江苏）、回弹法检测混凝土抗压强度（广东） | 暂无
|  |  | 可选 | 8.7*钢筋保护层厚度 | CTC PT-2025-98、CTC PT-2025-99 | 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批）、钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批） | 有
|  | 9涵洞主体结 构* | 可选 | 9.4*混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等） | CTC PT-2025-100、CTC PT-2025-101、CTC PT-2025-102 | 回弹法检测混凝土抗压强度（北京及周边）、回弹法检测混凝土抗压强度（江苏）、回弹法检测混凝土抗压强度（广东） | 暂无
|  |  | 可选 | 9.5*钢筋保护层序度 | CTC PT-2025-98、CTC PT-2025-99 | 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批）、钢筋保护层厚度及钢筋间距检测（电磁感应法）（第一批） | 有